## Kraftwerkszuordnung
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Wirkungs- grad | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Pmax [MW] | Pmin [MW]
AT_001 | DUERN | E001 | 380 | THEIß | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 858.48 | 171.696
AT_002 | BISAM | E001 | 380 | DONAUSTADT 3 | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 425.48 | 85.096
AT_003 | BISAM | E001 | 380 | KORNEUBURG | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 423.48 | 84.696
AT_004 | BISAM | E001 | 380 | ZISTERSDORF | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 72.48 | 0
AT_005 | DUERN | E001 | 380 | DÜRNROHR | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 10.9 | 815.48 | 244.644
AT_006 | HÄUSLING | E003 | 220 | HÄUSLING | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 365.57 | -360
AT_007 | HAUSR | E001 | 220 | TIMELKAM CC | GuD | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 463.48 | 92.696
AT_008 | HAUSR | E001 | 220 | TIMELKAM 4 | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 124.48 | 24.896
AT_009 | HAUSR | E001 | 220 | LENZING | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 159.48 | 0
AT_010 | HESSE | E001 | 220 | NIKALSDORF | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 65.98 | 0
AT_011 | KAINA | E001 | 380 | WERNDORF | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 343.48 | 0
AT_012 | KAINA | E001 | 380 | MELLACH 1 | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 890.48 | 178.096
AT_013 | KAINA | E001 | 380 | MELLACH 2 | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 304.48 | 0
AT_014 | KAINA | E001 | 380 | HEILIGENKREUZ | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 67.98 | 13.596
AT_015 | TAUER | E003 | 380 | KAPRUN LIMBERG II | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 485.57 | -480
AT_016 | TAUER | E003 | 380 | REMSACH | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 36.47 | 0
AT_017 | TAUER | E003 | 380 | BÖCKSTEIN | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 51.57 | 0
AT_018 | TAUER | E003 | 380 | NASSFELD | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 37.07 | -31.5
AT_019 | TAUER | E003 | 380 | KAPRUN-HAUPTSTUFE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 245.57 | 0
AT_020 | TAUER | E003 | 380 | KAPRUN-OBERSTUFE | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 118.57 | -130
AT_021 | TAUER | E003 | 380 | BÄRENWERK | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 17.17 | 0
AT_022 | KOPS I | E003 | 220 | RIFAWERK | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 12.57 | -8
AT_023 | KOPS I | E003 | 220 | VERMUNT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 190.57 | 0
AT_024 | KOPS I | E003 | 220 | KOPSWERK I | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 252.57 | 0
AT_025 | KOPS I | E003 | 220 | KOPSWERK II | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 455.57 | 0
AT_026 | KÜHTAI | E003 | 220 | KÜHTAI | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 294.57 | -250
AT_027 | LIENZ | E003 | 380 | FELDSEE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 145.57 | 0
AT_028 | LIENZ | E003 | 380 | ZIRKNITZ | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 37.57 | 0
AT_029 | LIENZ | E003 | 380 | AUßERFRAGANT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 71.57 | 0
AT_030 | LIENZ | E003 | 380 | INNERFRAGANT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 113.57 | 0
AT_031 | LÜNERSEE | E003 | 220 | LÜNERSEE | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 237.57 | -224
AT_032 | LÜNERSEE | E003 | 220 | WALGAU | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 99.57 | 0
AT_033 | MALTA | E003 | 220 | ZEDERHAUS | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 15.41 | 0
AT_034 | MALTA | E003 | 220 | KREUZECK | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 50.57 | 0
AT_035 | MALTA | E003 | 220 | ROTGÜLDEN | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 10.47 | 0
AT_036 | MALTA | E003 | 220 | MURFALL | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 6.35 | 0
AT_037 | MALTA | E003 | 220 | HINTERMUHR | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 109.57 | -104
AT_038 | MALTA | E003 | 220 | REIßECK | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 96.57 | 0
AT_039 | MALTA | E003 | 220 | MALTA-HAUPTSTUFE | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 735.57 | -580
AT_040 | MALTA | E003 | 220 | MALTA-OBERSTUFE | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 125.57 | -120
AT_041 | MAYRH | E003 | 220 | MAYRHOFEN | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 350.57 | 0
AT_042 | OSTST | E001 | 380 | GRAZ | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 115.48 | 0
AT_043 | OTTENSHEIM | E001 | 220 | H. LINZ | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 222.48 | 44.496
AT_044 | OTTENSHEIM | E001 | 220 | LINZ | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 75.48 | 0
AT_045 | PRUTZ | E003 | 220 | PRUTZ | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 375.57 | 0
AT_046 | PRUTZ | E003 | 220 | KAUNERTAL | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 397.57 | 0
AT_047 | PYHRN | E003 | 220 | HIEFLAU | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 68.57 | 0
AT_048 | RODUND | E003 | 220 | RODUND | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 498.57 | -317
AT_049 | RODUND | E003 | 220 | LATSCHAUWERK | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 14.57 | 0
AT_050 | ROSEG | E001 | 220 | ARNOLDSTEIN | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 65.48 | 0
AT_051 | ROßHAG | E003 | 220 | ROßHAG | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 236.57 | -240
AT_052 | SALZA | E001 | 220 | RIEDERSBACH 1 | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 10.9 | 113.48 | 34.044
AT_053 | SALZA | E001 | 220 | RIEDERSBACH 2 | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 10.9 | 226.48 | 67.944
AT_054 | SALZA | E001 | 220 | SALZBURG NORD | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 72.18 | 0
AT_055 | SALZA | E001 | 220 | SALZBURG MITTE | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 142.14 | 0
AT_056 | SALZA | E003 | 220 | STRUBKLAMM | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 20.57 | 0
AT_057 | SALZA | E003 | 220 | WIESTAL | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 33.79 | 0
AT_058 | SATTL | E001 | 220 | WELS | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 87.48 | 0
AT_059 | SILZ | E003 | 220 | SILZ | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 505.57 | -500
AT_060 | ST. ANDRÄ | E003 | 220 | KORALPE | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 55.57 | -50
AT_061 | TAUER | E003 | 380 | DIESSBACH | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 31.57 | 0
AT_062 | TAUER | E003 | 380 | SCHWARZACH | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 125.57 | 0
AT_063 | THAUR | E003 | 220 | ACHENSEE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 84.57 | 0
AT_064 | WEISS | E003 | 220 | GOSAU | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 12.87 | 0
AT_065 | WEISS | E003 | 220 | SALZA | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 13.57 | 0
AT_066 | WEISS | E003 | 220 | MANDLING | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 11.57 | 0
AT_067 | WEISS | E003 | 220 | SÖLK | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 66.57 | 0
AT_068 | WERBEN | E003 | 220 | LANGENEGG | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 79.57 | 0
AT_069 | WIEN | E001 | 380 | SIMMERING | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 937.48 | 187.496
AT_070 | WIEN | E001 | 380 | LEOPOLDAU | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 213.48 | 42.696
AT_071 | WIEN | E001 | 380 | PFAFFENAU | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 72.48 | 0
AT_072 | WIEN | E001 | 380 | SPITTELAU | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 65.48 | 0
AT_073 | ZELL/ZILLER | E003 | 380 | FUNSINGAU | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 30.57 | 0
AT_074 | ZELL/ZILLER | E003 | 380 | HOLLERSBACH | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 10.77 | 0
AT_075 | ZELL/ZILLER | E003 | 380 | TRATTENBACH | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 10.57 | 0
AT_076 | ZELL/ZILLER | E003 | 380 | GERLOS | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 205.57 | 0
AT_077 | ZELTW2 | E003 | 220 | ST. MARTIN | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 15.57 | 0
AT_078 | ZELTW2 | E003 | 220 | BÖSDORNAU | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 30.57 | 0
AT_079 | ZELTW2 | E003 | 220 | BODENDORF-PAAL | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 32.57 | 0
AT_080 | ZELTW2 | E003 | 220 | ARNSTEIN | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 35.57 | 0

## Kraftwerkspark
Nr. | Primärenergieträger (PE) | Pinst. [MW] | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Wirkungs- grad | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Kommentar | Pmin [% Pmax]
1 | Gas | 4163.82 | 0.2 | 0.52 | 27.25 | geschätzter Wert | 20
2 | GuD | 463.48 | 0.2 | 0.52 | 27.25 | geschätzter Wert | 20
3 | Müll | 504.86 | 0.12 | 0.14 | 0
4 | Steinkohle | 1155.44 | 0.3 | 0.42 | 10.9 |  | 30
5 | Wasserspeicher | 3992.61 | 0 | 0.85 | 0 | geschätzter Wert
6 | Pumpspeicher | 3781.41 | 0 | 0.85 | 0 | geschätzter Wert
7 | Heizkraftwerk | 1137.24 | 0 | 0.9 | 0
| Summe: | 15198.86

## Ergebnis KEP
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Pmax [MW] | Pmin [MW] | P0 [MW]
AT_001 | ALTENWÖRTH | E001 | 220 | THEIß | Wärme (Gas) | 858.48 | 171.696
AT_002 | BISAMBERG | E001 | 380 | DONAUSTADT 3 | Gas | 425.48 | 85.096
AT_003 | BISAMBERG | E001 | 380 | KORNEUBURG | Gas | 423.48 | 84.696
AT_004 | BISAMBERG | E001 | 380 | ZISTERSDORF | Müll | 72.48 | 0
AT_005 | DÜRNROHR | E001 | 380 | DÜRNROHR | Steinkohle | 815.48 | 244.644
AT_006 | HÄUSLING | E003 | 220 | HÄUSLING | Pumpspeicher | 365.57 | -360
AT_007 | HAUSRUCK | E001 | 220 | TIMELKAM CC | GuD | 463.48 | 92.696
AT_008 | HAUSRUCK | E001 | 220 | TIMELKAM 4 | Gas | 124.48 | 24.896
AT_009 | HAUSRUCK | E001 | 220 | LENZING | Heizkraftwerk | 159.48 | 0
AT_010 | HESSENBERG | E001 | 220 | NIKALSDORF | Müll | 65.98 | 0
AT_011 | KAINACHTAL | E001 | 380 | WERNDORF | Heizkraftwerk | 343.48 | 0
AT_012 | KAINACHTAL | E001 | 380 | MELLACH 1 | Gas | 890.48 | 178.096
AT_013 | KAINACHTAL | E001 | 380 | MELLACH 2 | Heizkraftwerk | 304.48 | 0
AT_014 | KAINACHTAL | E001 | 380 | HEILIGENKREUZ | Gas | 67.98 | 13.596
AT_015 | KAPRUN | E003 | 220 | KAPRUN LIMBERG II | Pumpspeicher | 485.57 | -480
AT_016 | KAPRUN | E003 | 220 | REMSACH | Wasserspeicher | 36.47 | 0
AT_017 | KAPRUN | E003 | 220 | BÖCKSTEIN | Wasserspeicher | 51.57 | 0
AT_018 | KAPRUN | E003 | 220 | NASSFELD | Wasserspeicher | 37.07 | -31.5
AT_019 | KAPRUN | E003 | 220 | KAPRUN-HAUPTSTUFE | Wasserspeicher | 245.57 | 0
AT_020 | KAPRUN | E003 | 220 | KAPRUN-OBERSTUFE | Pumpspeicher | 118.57 | -130
AT_021 | KAPRUN | E003 | 220 | BÄRENWERK | Wasserspeicher | 17.17 | 0
AT_022 | KOPS I | E003 | 220 | RIFAWERK | Pumpspeicher | 12.57 | -8
AT_023 | KOPS I | E003 | 220 | VERMUNT | Wasserspeicher | 190.57 | 0
AT_024 | KOPS I | E003 | 220 | KOPSWERK I | Wasserspeicher | 252.57 | 0
AT_025 | KOPS I | E003 | 220 | KOPSWERK II | Wasserspeicher | 455.57 | 0
AT_026 | KÜHTAI | E003 | 220 | KÜHTAI | Pumpspeicher | 294.57 | -250
AT_027 | LIENZ | E003 | 380 | FELDSEE | Wasserspeicher | 145.57 | 0
AT_028 | LIENZ | E003 | 380 | ZIRKNITZ | Wasserspeicher | 37.57 | 0
AT_029 | LIENZ | E003 | 380 | AUßERFRAGANT | Wasserspeicher | 71.57 | 0
AT_030 | LIENZ | E003 | 380 | INNERFRAGANT | Wasserspeicher | 113.57 | 0
AT_031 | LÜNERSEE | E003 | 220 | LÜNERSEE | Pumpspeicher | 237.57 | -224
AT_032 | LÜNERSEE | E003 | 220 | WALGAU | Wasserspeicher | 99.57 | 0
AT_033 | MALTA | E003 | 220 | ZEDERHAUS | Wasserspeicher | 15.41 | 0
AT_034 | MALTA | E003 | 220 | KREUZECK | Wasserspeicher | 50.57 | 0
AT_035 | MALTA | E003 | 220 | ROTGÜLDEN | Wasserspeicher | 10.47 | 0
AT_036 | MALTA | E003 | 220 | MURFALL | Wasserspeicher | 6.35 | 0
AT_037 | MALTA | E003 | 220 | HINTERMUHR | Pumpspeicher | 109.57 | -104
AT_038 | MALTA | E003 | 220 | REIßECK | Wasserspeicher | 96.57 | 0
AT_039 | MALTA | E003 | 220 | MALTA-HAUPTSTUFE | Pumpspeicher | 735.57 | -580
AT_040 | MALTA | E003 | 220 | MALTA-OBERSTUFE | Pumpspeicher | 125.57 | -120
AT_041 | MAYRHOFEN | E003 | 220 | MAYRHOFEN | Wasserspeicher | 350.57 | 0
AT_042 | OSTSTEIERMARKT | E001 | 380 | GRAZ | Heizkraftwerk | 115.48 | 0
AT_043 | OTTENSHEIM | E001 | 220 | H. LINZ | Gas | 222.48 | 44.496
AT_044 | OTTENSHEIM | E001 | 220 | LINZ | Müll | 75.48 | 0
AT_045 | PRUTZ | E003 | 220 | PRUTZ | Wasserspeicher | 375.57 | 0
AT_046 | PRUTZ | E003 | 220 | KAUNERTAL | Wasserspeicher | 397.57 | 0
AT_047 | PYHRN | E003 | 220 | HIEFLAU | Wasserspeicher | 68.57 | 0
AT_048 | RODUND | E003 | 220 | RODUND | Pumpspeicher | 498.57 | -317
AT_049 | RODUND | E003 | 220 | LATSCHAUWERK | Wasserspeicher | 14.57 | 0
AT_050 | ROSEGG | E001 | 220 | ARNOLDSTEIN | Müll | 65.48 | 0
AT_051 | ROßHAG | E003 | 220 | ROßHAG | Pumpspeicher | 236.57 | -240
AT_052 | SALZACH | E001 | 220 | RIEDERSBACH 1 | Steinkohle | 113.48 | 34.044
AT_053 | SALZACH | E001 | 220 | RIEDERSBACH 2 | Steinkohle | 226.48 | 67.944
AT_054 | SALZACH | E001 | 220 | SALZBURG NORD | Heizkraftwerk | 72.18 | 0
AT_055 | SALZACH | E001 | 220 | SALZBURG MITTE | Heizkraftwerk | 142.14 | 0
AT_056 | SALZACH | E003 | 220 | STRUBKLAMM | Wasserspeicher | 20.57 | 0
AT_057 | SALZACH | E003 | 220 | WIESTAL | Wasserspeicher | 33.79 | 0
AT_058 | SATTLEDT | E001 | 220 | WELS | Müll | 87.48 | 0
AT_059 | SILZ | E003 | 220 | SILZ | Pumpspeicher | 505.57 | -500
AT_060 | ST. ANDRÄ | E003 | 220 | KORALPE | Pumpspeicher | 55.57 | -50
AT_061 | TAUERN | E003 | 380 | DIESSBACH | Wasserspeicher | 31.57 | 0
AT_062 | TAUERN | E003 | 380 | SCHWARZACH | Wasserspeicher | 125.57 | 0
AT_063 | THAUR | E003 | 220 | ACHENSEE | Wasserspeicher | 84.57 | 0
AT_064 | WEIßENBACH | E003 | 220 | GOSAU | Wasserspeicher | 12.87 | 0
AT_065 | WEIßENBACH | E003 | 220 | SALZA | Wasserspeicher | 13.57 | 0
AT_066 | WEIßENBACH | E003 | 220 | MANDLING | Wasserspeicher | 11.57 | 0
AT_067 | WEIßENBACH | E003 | 220 | SÖLK | Wasserspeicher | 66.57 | 0
AT_068 | WERBEN | E003 | 220 | LANGENEGG | Wasserspeicher | 79.57 | 0
AT_069 | WIEN SÜDOST | E001 | 380 | SIMMERING | Gas | 937.48 | 187.496
AT_070 | WIEN SÜDOST | E001 | 380 | LEOPOLDAU | Gas | 213.48 | 42.696
AT_071 | WIEN SÜDOST | E001 | 380 | PFAFFENAU | Müll | 72.48 | 0
AT_072 | WIEN SÜDOST | E001 | 380 | SPITTELAU | Müll | 65.48 | 0
AT_073 | ZELL/ZILLER | E003 | 380 | FUNSINGAU | Wasserspeicher | 30.57 | 0
AT_074 | ZELL/ZILLER | E003 | 380 | HOLLERSBACH | Wasserspeicher | 10.77 | 0
AT_075 | ZELL/ZILLER | E003 | 380 | TRATTENBACH | Wasserspeicher | 10.57 | 0
AT_076 | ZELL/ZILLER | E003 | 380 | GERLOS | Wasserspeicher | 205.57 | 0
AT_077 | ZELTWEG | E003 | 220 | ST. MARTIN | Wasserspeicher | 15.57 | 0
AT_078 | ZELTWEG | E003 | 220 | BÖSDORNAU | Wasserspeicher | 30.57 | 0
AT_079 | ZELTWEG | E003 | 220 | BODENDORF-PAAL | Wasserspeicher | 32.57 | 0
AT_080 | ZELTWEG | E003 | 220 | ARNSTEIN | Wasserspeicher | 35.57 | 0

## Importtabelle E001
CEinspeisung
$Bez. SO | Bezeichner | Langname | $Kurzname | $Un | P max | P min | P0
|  |  |  | kV | MW | MW | MW
ALTENWÖRTH | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 858.48 | 0 | 0
BISAMBERG | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 921.44 | 0 | 0
DÜRNROHR | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 815.48 | 244.644 | 0
HAUSRUCK | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 747.44 | 0 | 0
HESSENBERG | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 65.98 | 0 | 0
KAINACHTAL | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1606.42 | 0 | 0
OSTSTEIERMARKT | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 115.48 | 0 | 0
OTTENSHEIM | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 297.96 | 0 | 0
ROSEGG | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 65.48 | 0 | 0
SALZACH | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 554.28 | 0 | 0
SATTLEDT | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 87.48 | 0 | 0
WIEN SÜDOST | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1288.92 | 0 | 0

## Pmin_E001
| ID | AT_001 | AT_002 | AT_003 | AT_004 | AT_005 | AT_007 | AT_008 | AT_009 | AT_010 | AT_011 | AT_012 | AT_013 | AT_014 | AT_042 | AT_043 | AT_044 | AT_050 | AT_052 | AT_053 | AT_054 | AT_055 | AT_058 | AT_069 | AT_070 | AT_071 | AT_072
| Bez. SO | ALTENWÖRTH | BISAMBERG | BISAMBERG | BISAMBERG | DÜRNROHR | HAUSRUCK | HAUSRUCK | HAUSRUCK | HESSENBERG | KAINACHTAL | KAINACHTAL | KAINACHTAL | KAINACHTAL | OSTSTEIERMARKT | OTTENSHEIM | OTTENSHEIM | ROSEGG | SALZACH | SALZACH | SALZACH | SALZACH | SATTLEDT | WIEN SÜDOST | WIEN SÜDOST | WIEN SÜDOST | WIEN SÜDOST
| Pmin | 0 | 85.096 | 84.696 | 0 | 244.644 | 92.696 | 24.896 | 0 | 0 | 0 | 178.096 | 0 | 13.596 | 0 | 44.496 | 0 | 0 | 34.044 | 67.944 | 0 | 0 | 0 | 187.496 | 42.696 | 0 | 0
Bez. SO
ALTENWÖRTH | 0 | AT_001: 0
BISAMBERG | 0 | AT_002: 85.096; AT_003: 84.696; AT_004: 0
DÜRNROHR | 244.644 | AT_005: 244.644
HAUSRUCK | 0 | AT_007: 92.696; AT_008: 24.896; AT_009: 0
HESSENBERG | 0 | AT_010: 0
KAINACHTAL | 0 | AT_011: 0; AT_012: 178.096; AT_013: 0; AT_014: 13.596
OSTSTEIERMARKT | 0 | AT_042: 0
OTTENSHEIM | 0 | AT_043: 44.496; AT_044: 0
ROSEGG | 0 | AT_050: 0
SALZACH | 0 | AT_052: 34.044; AT_053: 67.944; AT_054: 0; AT_055: 0
SATTLEDT | 0 | AT_058: 0
WIEN SÜDOST | 0 | AT_069: 187.496; AT_070: 42.696; AT_071: 0; AT_072: 0

## Importtabelle E003
CEinspeisung
$Bez. SO | Bezeichner | Langname | $Kurzname | $Un | P max | P min | P0
|  |  |  | kV | MW | MW | MW
HÄUSLING | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 365.57 | -360 | 0
KAPRUN | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 991.99 | -480 | 0
KOPS I | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 911.28 | -8 | 0
KÜHTAI | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 294.57 | -250 | 0
LIENZ | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 368.28 | 0 | 0
LÜNERSEE | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 337.14 | -224 | 0
MALTA | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 1150.08 | -580 | 0
MAYRHOFEN | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 350.57 | 0 | 0
PRUTZ | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 773.14 | 0 | 0
PYHRN | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 68.57 | 0 | 0
RODUND | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 513.14 | -317 | 0
ROßHAG | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 236.57 | -240 | 0
SALZACH | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 54.36 | 0 | 0
SILZ | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 505.57 | -500 | 0
ST. ANDRÄ | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 55.57 | -50 | 0
TAUERN | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 157.14 | 0 | 0
THAUR | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 84.57 | 0 | 0
WEIßENBACH | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 104.58 | 0 | 0
WERBEN | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 79.57 | 0 | 0
ZELL/ZILLER | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 257.48 | 0 | 0
ZELTWEG | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 114.28 | 0 | 0

## Pmin_E003
| ID | AT_006 | AT_015 | AT_016 | AT_017 | AT_018 | AT_019 | AT_020 | AT_021 | AT_022 | AT_023 | AT_024 | AT_025 | AT_026 | AT_027 | AT_028 | AT_029 | AT_030 | AT_031 | AT_032 | AT_033 | AT_034 | AT_035 | AT_036 | AT_037 | AT_038 | AT_039 | AT_040 | AT_041 | AT_045 | AT_046 | AT_047 | AT_048 | AT_049 | AT_051 | AT_056 | AT_057 | AT_059 | AT_060 | AT_061 | AT_062 | AT_063 | AT_064 | AT_065 | AT_066 | AT_067 | AT_068 | AT_073 | AT_074 | AT_075 | AT_076 | AT_077 | AT_078 | AT_079 | AT_080
| Bez. SO | HÄUSLING | KAPRUN | KAPRUN | KAPRUN | KAPRUN | KAPRUN | KAPRUN | KAPRUN | KOPS I | KOPS I | KOPS I | KOPS I | KÜHTAI | LIENZ | LIENZ | LIENZ | LIENZ | LÜNERSEE | LÜNERSEE | MALTA | MALTA | MALTA | MALTA | MALTA | MALTA | MALTA | MALTA | MAYRHOFEN | PRUTZ | PRUTZ | PYHRN | RODUND | RODUND | ROßHAG | SALZACH | SALZACH | SILZ | ST. ANDRÄ | TAUERN | TAUERN | THAUR | WEIßENBACH | WEIßENBACH | WEIßENBACH | WEIßENBACH | WERBEN | ZELL/ZILLER | ZELL/ZILLER | ZELL/ZILLER | ZELL/ZILLER | ZELTWEG | ZELTWEG | ZELTWEG | ZELTWEG
| Pmin | -360 | -480 | 0 | 0 | -31.5 | 0 | -130 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 | 0 | -580 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -317 | 0 | -240 | 0 | 0 | -500 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bez. SO
HÄUSLING | -360 | AT_006: -360
KAPRUN | -480 | AT_015: -480; AT_016: 0; AT_017: 0; AT_018: -31.5; AT_019: 0; AT_020: -130; AT_021: 0
KOPS I | -8 | AT_022: -8; AT_023: 0; AT_024: 0; AT_025: 0
KÜHTAI | -250 | AT_026: -250
LIENZ | 0 | AT_027: 0; AT_028: 0; AT_029: 0; AT_030: 0
LÜNERSEE | -224 | AT_031: -224; AT_032: 0
MALTA | -580 | AT_033: 0; AT_034: 0; AT_035: 0; AT_036: 0; AT_037: -104; AT_038: 0; AT_039: -580; AT_040: -120
MAYRHOFEN | 0 | AT_041: 0
PRUTZ | 0 | AT_045: 0; AT_046: 0
PYHRN | 0 | AT_047: 0
RODUND | -317 | AT_048: -317; AT_049: 0
ROßHAG | -240 | AT_051: -240
SALZACH | 0 | AT_056: 0; AT_057: 0
SILZ | -500 | AT_059: -500
ST. ANDRÄ | -50 | AT_060: -50
TAUERN | 0 | AT_061: 0; AT_062: 0
THAUR | 0 | AT_063: 0
WEIßENBACH | 0 | AT_064: 0; AT_065: 0; AT_066: 0; AT_067: 0
WERBEN | 0 | AT_068: 0
ZELL/ZILLER | 0 | AT_073: 0; AT_074: 0; AT_075: 0; AT_076: 0
ZELTWEG | 0 | AT_077: 0; AT_078: 0; AT_079: 0; AT_080: 0