## Kraftwerkszuordnung
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Wirkungs- grad | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Pmax [MW] | Pmin [MW]
DK_001 | ABILDSKOV | E001 | 150 | GLAMSBJERG | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 1.85 | 0.37
DK_002 | ÄSTRUP | E001 | 150 | GRENÄ | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 16.75 | 0
DK_003 | BREDEKAER | E001 | 150 | HJÖRRING | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 58.15 | 11.63
DK_004 | ENSTED | E001 | 220 | ENSTED VAERKET | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 10.9 | 623.15 | 186.945
DK_005 | ESBJERG | E001 | 150 | ESBJERG VAERKET | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 10.9 | 376.15 | 112.845
DK_006 | FYNS | E001 | 380 | FYNS VAERKET | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 10.9 | 673.15 | 201.945
DK_007 | HATTING | E001 | 150 | HORSENS | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 33.15 | 0
DK_008 | HERNING | E001 | 150 | HERNING | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 87.15 | 17.43
DK_009 | LYKKEGÄRD | E001 | 150 | BRAMMING | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 13.85 | 2.77
DK_010 | MAGSTRUP | E001 | 150 | HADERSLEV | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 1.25 | 0
DK_011 | MOSELUND | E001 | 150 | RANDERS | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 10.9 | 50.15 | 15.045
DK_012 | NIBSTRUP | E001 | 150 | TAARS | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 3.15 | 0.63
DK_013 | NORDJYLLANDS | E001 | 380 | NORDJYLLANDS VAERKET 1 | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 10.9 | 658.15 | 197.445
DK_014 | SKAERBAEKVAERKET | E001 | 380 | SKAERBAEKVAERKET | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 390.15 | 78.03
DK_015 | STRUER | E001 | 150 | MÄBJERG | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 26.15 | 0
DK_016 | STUDSTRUP | E001 | 380 | STUDSTRUPVAERKET | Ölschiefer | 0.35 | 0.27 | 27.25 | 698.15 | 139.63
DK_017 | SVENDBORG | E001 | 150 | RUDKÖBING | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 0.45 | 0
DK_018 | TANGE | E001 | 150 | BJERRINGBRO | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 10.15 | 2.03
DK_019 | TANGE | E003 | 150 | TANGEVAERKET | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 10 | 0
DK_020 | THYREGOD | E001 | 150 | NÖRRE SNEDE | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 1.75 | 0.35
DK_021 | THYREGOD | E001 | 150 | BRANDE | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 2.85 | 0.57

## Kraftwerkspark
Nr. | Primärenergieträger (PE) | Pinst. [MW] | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Wirkungs- grad | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Kommentar | Pmin [% Pmax]
1 | Gas | 569.05 | 0.2 | 0.52 | 27.25 | geschätzter Wert | 20
2 | Müll | 34.4 | 0.12 | 0.14 | 0
3 | Ölschiefer | 698.15 | 0.27 | 0.35 | 27.25 | geschätzter Wert | 20
4 | Steinkohle | 2380.75 | 0.3 | 0.42 | 10.9 |  | 30
5 | Öl | 0 | 0.27 | 0.35 | 27.25 | geschätzter Wert | 20
6 | Wasserspeicher | 10 | 0 | 0.85 | 0 | geschätzter Wert
7 | Heizkraftwerk | 43.35 | 0 | 0.9 | 0
| Summe: | 3735.7

## Ergebnis KEP
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Pmax [MW] | Pmin [MW] | P0 [MW]
DK_001 | ABILDSKOV | E001 | 150 | GLAMSBJERG | Gas | 1.85 | 0.37
DK_002 | AMAGER | E001 | 150 | AMAGERVAERKET | Steinkohle | 408.15 | #REF!
DK_003 | ASNAES POWER STATION | E001 | 380 | ASNAESVAERKET | Ölschiefer | 1055.15 | #REF!
DK_004 | ÄSTRUP | E001 | 150 | GRENÄ | Heizkraftwerk | 16.75 | 0
DK_005 | AVEDÖRE POWER STATION | E001 | 380 | AVEDÖRE VAERKET | Gas | 808.15 | #REF!
DK_006 | BORUP | E001 | 150 | HILLERÖD | Gas | 75.15 | #REF!
DK_007 | BREDEKAER | E001 | 150 | HJÖRRING | Gas | 58.15 | 11.63
DK_008 | ENSTED | E001 | 220 | ENSTED VAERKET | Steinkohle | 623.15 | 186.945
DK_009 | ESBJERG | E001 | 150 | ESBJERG VAERKET | Steinkohle | 376.15 | 112.845
DK_010 | FYNS | E001 | 380 | FYNS VAERKET | Steinkohle | 673.15 | 201.945
DK_011 | GLENTEGÄRD | E001 | 380 | DTU | Gas | 36.15 | #REF!
DK_012 | H. C. ÖRSTED POWER STATION | E001 | 380 | H. C. ÖRSTED VAERKET | Gas | 131.15 | #REF!
DK_013 | HASLEV | E001 | 150 | HASLEV | Heizkraftwerk | 3.15 | #REF!
DK_014 | HATTING | E001 | 150 | HORSENS | Müll | 33.15 | 0
DK_015 | HEJNINGE | E001 | 150 | SLAGELSE | Heizkraftwerk | 9.85 | #REF!
DK_016 | HERNING | E001 | 150 | HERNING | Gas | 87.15 | #REF!
DK_017 | KYNDBY | E001 | 380 | KYNDBYVAERKET | Öl | 674.15 | #REF!
DK_018 | LYKKEGÄRD | E001 | 150 | BRAMMING | Gas | 13.85 | 2.77
DK_019 | MAGSTRUP | E001 | 150 | HADERSLEV | Müll | 1.25 | 0
DK_020 | MOSELUND | E001 | 150 | RANDERS | Steinkohle | 50.15 | 15.045
DK_021 | NIBSTRUP | E001 | 150 | TAARS | Gas | 3.15 | 0.63
DK_022 | NORDJYLLANDS | E001 | 380 | NORDJYLLANDS VAERKET 1 | Steinkohle | 658.15 | 197.445
DK_023 | RINGSTED | E001 | 150 | RINGSTED | Gas | 9.15 | #REF!
DK_024 | SKAERBAEKVAERKET | E001 | 380 | SKAERBAEKVAERKET | Gas | 390.15 | 78.03
DK_025 | STIGSNAES | E001 | 150 | STIGSNAESVAERKET | Steinkohle | 407.15 | #REF!
DK_026 | STRUER | E001 | 150 | MÄBJERG | Heizkraftwerk | 26.15 | 0
DK_027 | STUDSTRUP | E001 | 380 | STUDSTRUPVAERKET | Ölschiefer | 698.15 | 139.63
DK_028 | SVANEMÖLLE | E001 | 150 | SVANEMÖLLEVAERKET | Steinkohle | 79.15 | #REF!
DK_029 | SVENDBORG | E001 | 150 | RUDKÖBING | Heizkraftwerk | 0.45 | 0
DK_030 | TANGE | E001 | 150 | BJERRINGBRO | Gas | 10.15 | 2.03
DK_031 | TANGE | E003 | 150 | TANGEVAERKET | Wasserspeicher | 10 | 0
DK_032 | TEGLSTRUPGÄRD | E001 | 150 | HELSINGÖR | Gas | 55.15 | #REF!
DK_033 | THYREGOD | E001 | 150 | NÖRRE SNEDE | Gas | 1.75 | 0.35
DK_034 | THYREGOD | E001 | 150 | BRANDE | Gas | 2.85 | 0.57
DK_035 | VALSEVAERKET | E001 | 150 | HELSINGE | Gas | 1.25 | #REF!
DK_036 | VESTLOLLAND | E001 | 150 | MARIBO | Heizkraftwerk | 7.45 | #REF!

## Importtabelle E001
CEinspeisung
$Bez. SO | Bezeichner | Langname | $Kurzname | $Un | P max | P min | P0
|  |  |  | kV | MW | MW | MW
ABILDSKOV | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 1.85 | 0.37 | 0
AMAGER | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 408.15 | 122.445 | 0
ASNAES POWER STATION | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1055.15 | 211.03 | 0
ÄSTRUP | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 16.75 | 0 | 0
AVEDÖRE POWER STATION | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 808.15 | 161.63 | 0
BORUP | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 75.15 | 15.03 | 0
BREDEKAER | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 58.15 | 11.63 | 0
ENSTED | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 623.15 | 186.945 | 0
ESBJERG | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 376.15 | 112.845 | 0
FYNS | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 673.15 | 201.945 | 0
GLENTEGÄRD | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 36.15 | 7.23 | 0
H. C. ÖRSTED POWER STATION | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 131.15 | 26.23 | 0
HASLEV | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 3.15 | 0 | 0
HATTING | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 33.15 | 0 | 0
HEJNINGE | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 9.85 | 0 | 0
HERNING | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 87.15 | 17.43 | 0
KYNDBY | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 674.15 | 134.83 | 0
LYKKEGÄRD | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 13.85 | 2.77 | 0
MAGSTRUP | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 1.25 | 0 | 0
MOSELUND | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 50.15 | 15.045 | 0
NIBSTRUP | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 3.15 | 0.63 | 0
NORDJYLLANDS | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 658.15 | 197.445 | 0
RINGSTED | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 9.15 | 1.83 | 0
SKAERBAEKVAERKET | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 390.15 | 78.03 | 0
STIGSNAES | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 407.15 | 122.145 | 0
STRUER | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 26.15 | 0 | 0
STUDSTRUP | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 698.15 | 139.63 | 0
SVANEMÖLLE | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 79.15 | 23.745 | 0
SVENDBORG | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 0.45 | 0 | 0
TANGE | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 10.15 | 2.03 | 0
TEGLSTRUPGÄRD | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 55.15 | 11.03 | 0
THYREGOD | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 4.6 | 0.35 | 0
VALSEVAERKET | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 1.25 | 0.25 | 0
VESTLOLLAND | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 7.45 | 0 | 0

## Pmin_E001
| ID | DK_001 | DK_002 | DK_003 | DK_004 | DK_005 | DK_006 | DK_007 | DK_008 | DK_009 | DK_010 | DK_011 | DK_012 | DK_013 | DK_014 | DK_015 | DK_016 | DK_017 | DK_018 | DK_019 | DK_020 | DK_021 | DK_022 | DK_023 | DK_024 | DK_025 | DK_026 | DK_027 | DK_028 | DK_029 | DK_030 | DK_032 | DK_033 | DK_034 | DK_035 | DK_036
| Bez. SO | ABILDSKOV | AMAGER | ASNAES POWER STATION | ÄSTRUP | AVEDÖRE POWER STATION | BORUP | BREDEKAER | ENSTED | ESBJERG | FYNS | GLENTEGÄRD | H. C. ÖRSTED POWER STATION | HASLEV | HATTING | HEJNINGE | HERNING | KYNDBY | LYKKEGÄRD | MAGSTRUP | MOSELUND | NIBSTRUP | NORDJYLLANDS | RINGSTED | SKAERBAEKVAERKET | STIGSNAES | STRUER | STUDSTRUP | SVANEMÖLLE | SVENDBORG | TANGE | TEGLSTRUPGÄRD | THYREGOD | THYREGOD | VALSEVAERKET | VESTLOLLAND
| Pmin | 0.37 | 122.445 | 211.03 | 0 | 161.63 | 15.03 | 11.63 | 186.945 | 112.845 | 201.945 | 7.23 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 134.83 | 2.77 | 0 | 15.045 | 0.63 | 197.445 | 1.83 | 78.03 | 122.145 | 0 | 139.63 | 23.745 | 0 | 2.03 | 11.03 | 0.35 | 0.57 | 0.25 | 0
Bez. SO
ABILDSKOV | 0.37 | DK_001: 0.37
AMAGER | 122.445 | DK_002: 122.445
ASNAES POWER STATION | 211.03 | DK_003: 211.03
ÄSTRUP | 0 | DK_004: 0
AVEDÖRE POWER STATION | 161.63 | DK_005: 161.63
BORUP | 15.03 | DK_006: 15.03
BREDEKAER | 11.63 | DK_007: 11.63
ENSTED | 186.945 | DK_008: 186.945
ESBJERG | 112.845 | DK_009: 112.845
FYNS | 201.945 | DK_010: 201.945
GLENTEGÄRD | 7.23 | DK_011: 7.23
H. C. ÖRSTED POWER STATION | 26.23 | DK_012: 26.23
HASLEV | 0 | DK_013: 0
HATTING | 0 | DK_014: 0
HEJNINGE | 0 | DK_015: 0
HERNING | 17.43 | DK_016: 17.43
KYNDBY | 134.83 | DK_017: 134.83
LYKKEGÄRD | 2.77 | DK_018: 2.77
MAGSTRUP | 0 | DK_019: 0
MOSELUND | 15.045 | DK_020: 15.045
NIBSTRUP | 0.63 | DK_021: 0.63
NORDJYLLANDS | 197.445 | DK_022: 197.445
RINGSTED | 1.83 | DK_023: 1.83
SKAERBAEKVAERKET | 78.03 | DK_024: 78.03
STIGSNAES | 122.145 | DK_025: 122.145
STRUER | 0 | DK_026: 0
STUDSTRUP | 139.63 | DK_027: 139.63
SVANEMÖLLE | 23.745 | DK_028: 23.745
SVENDBORG | 0 | DK_029: 0
TANGE | 2.03 | DK_030: 2.03
TEGLSTRUPGÄRD | 11.03 | DK_032: 11.03
THYREGOD | 0.35 | DK_033: 0.35; DK_034: 0.57
VALSEVAERKET | 0.25 | DK_035: 0.25
VESTLOLLAND | 0 | DK_036: 0

## Importtabelle E003
CEinspeisung
$Bez. SO | Bezeichner | Langname | $Kurzname | $Un | P max | P min | P0
|  |  |  | kV | MW | MW | MW
TANGE | Speicher | Speicher | E003 | 150 | 10 | 0 | 0

## Pmin_E003
| ID | DK_031
| Bez. SO | TANGE
| Pmin | 0
Bez. SO
TANGE | 0 | 0