## Kraftwerkszuordnung
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Wirkungs- grad | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Pmax [MW] | Pmin [MW]
PL_001 | ADAMOW | E001 | 220 | ADAMOW | Braunkohle | 0.42 | 0.4 | 3.77 | 600 | 420
PL_002 | BLACHOZNIA | E001 | 220 | BLACHOWNIA | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 165 | 0
PL_003 | BUJAKOW | E001 | 220 | BIELSKO-BIALA | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 75 | 0
PL_004 | BUJAKOW | E003 | 220 | TRESNA | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 33.26 | 0
PL_005 | BUJAKOW | E003 | 220 | PORABKA | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 24.86 | 0
PL_006 | BUJAKOW | E003 | 220 | PORABKA ZAR | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 512.26 | 0
PL_007 | BYCZYNA | E001 | 220 | JAWORZNO | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 1540 | 0
PL_008 | BYDGOSZCZ ZACHOD | E001 | 220 | BYDGOSZCZ | Braunkohle | 0.42 | 0.4 | 3.77 | 227 | 158.9
PL_009 | CIEPLICE | E003 | 220 | BOBROWICE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 13.62 | 0
PL_010 | CIEPLICE | E003 | 220 | PILCHOWICE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 19.76 | 0
PL_011 | CZECZOT | E001 | 220 | BIELSKO-POLNOC | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 55 | 0
PL_012 | DOBRZEN | E001 | 380 | OPOLE | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 10.9 | 960 | 288
PL_013 | GDANSK BLONIA | E003 | 380 | BIELKOWO | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 19.46 | 0
PL_014 | GDANSK I | E001 | 380 | GDANSK | Braunkohle | 0.42 | 0.4 | 3.77 | 322.5 | 225.75
PL_015 | GDANSK I | E001 | 380 | WYBREZE | Braunkohle | 0.42 | 0.4 | 3.77 | 331 | 231.7
PL_016 | GORZOW | E001 | 220 | GORZOW | GuD | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 55 | 11
PL_017 | HALEMBA | E001 | 220 | HALEMBA | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 200 | 0
PL_018 | JASINIEC | E003 | 220 | KORONOWO | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 38.26 | 0
PL_019 | JASINIEC | E003 | 220 | ZUR | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 20.26 | 0
PL_020 | KATOWICE | E001 | 220 | ELCHO CHORZOW | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 220 | 0
PL_021 | KIELCE | E001 | 380 | KIELCE | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 300 | 0
PL_022 | KLECINA | E001 | 220 | WROCLAW | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 263 | 0
PL_023 | KLECINA | E003 | 220 | GRODEK | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 15.76 | 0
PL_024 | KONIN | E001 | 220 | KONIN | Braunkohle | 0.42 | 0.4 | 3.77 | 488 | 341.6
PL_025 | KOPANINA | E001 | 220 | LAZISKA | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 1030 | 0
PL_026 | KOPANINA | E001 | 220 | TYCHY II | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 40 | 0
PL_027 | KOZIENICE | E001 | 380 | KOZIENICE | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 2940 | 0
PL_028 | KRAJNIK | E001 | 380 | DOLNA ODRA | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 1832 | 0
PL_029 | KROSNO-ISKRZYNIA | E003 | 380 | MYCZKOWCE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 20.56 | 0
PL_030 | KROSNO-ISKRZYNIA | E003 | 380 | SOLINA | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 212.26 | 0
PL_031 | LAGISZA | E001 | 380 | LAGISZA | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 1300 | 0
PL_032 | LAGISZA | E001 | 380 | BEDZIN | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 81.5 | 0
PL_033 | LESNIOW | E001 | 220 | ZIELONA GORA | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 198 | 39.6
PL_034 | LESNIOW | E003 | 220 | DYCHOW | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 102.26 | 0
PL_035 | LUBLIN | E001 | 380 | LUBLIN-WROTKOW | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 235 | 47
PL_036 | LUBOCZA | E001 | 220 | KRAKOW | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 460 | 0
PL_037 | MIKULOWA | E001 | 380 | TUROW | Braunkohle | 0.42 | 0.4 | 3.77 | 2000 | 1400
PL_038 | MORY | E001 | 220 | SIEKIERKI | KWK (Steinkohle) | 0 | 0 | 0 | 622 | 0
PL_039 | MOSCISKA | E001 | 380 | ZERAN | KWK (Bitumen) | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
PL_040 | MOSCISKA | E003 | 380 | DEBE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 32.26 | 0
PL_041 | OSTROLEKA | E001 | 220 | OSTROLEKA | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 600 | 0
PL_042 | PASKUROWICE | E001 | 380 | KOGENERACJA | KWK (Bitumen) | 0 | 0 | 0 | 363 | 0
PL_043 | PATNOW | E001 | 220 | PATNOW | Braunkohle | 0.42 | 0.4 | 3.77 | 1264 | 884.8
PL_044 | POLANIEC | E001 | 380 | POLANIEC | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 1600 | 0
PL_045 | POZNAN POLUDNIE | E001 | 220 | DALKIA POZNAN | Braunkohle | 0.42 | 0.4 | 3.77 | 275 | 192.5
PL_046 | ROGOWIEC | E001 | 380 | BELCHATOW | Braunkohle | 0.42 | 0.4 | 3.77 | 4440 | 3108
PL_047 | ROKITNICA | E001 | 380 | MIECHOWICE | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 125 | 0
PL_048 | ROKITNICA | E001 | 380 | ZABRZE | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 73.6 | 0
PL_049 | RZESZOW | E001 | 380 | RZESZOW | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 101 | 20.2
PL_050 | SIERSZA | E001 | 220 | SIERSZA | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 676 | 0
PL_051 | SKAWINA | E001 | 220 | SKAWINA | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 490 | 0
PL_052 | SKAWINA | E003 | 220 | NIEDZICA | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 106.86 | 0
PL_053 | STALOWA WOLA | E001 | 220 | STALOWA WOLA | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 250 | 0
PL_054 | STALOWA WOLA | E001 | 220 | NOWA SARZYNA | Gas | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 116 | 23.2
PL_055 | TAMOW | E001 | 380 | TARNOW II | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 56 | 0
PL_056 | TAMOW | E001 | 380 | TARNOW I | GuD | 0.52 | 0.2 | 27.25 | 3.73 | 0.746
PL_057 | TAMOW | E003 | 380 | CZCHOW | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 20.26 | 0
PL_058 | TAMOW | E003 | 380 | ROZNOW | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 62.26 | 0
PL_059 | WIELOPOLE | E001 | 380 | RYBRIK | Bitumen | 0.33 | 0.27 | 7.481 | 1750 | 0
PL_060 | ZARNOWIEC | E003 | 380 | ZARNOWIEC | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 728.26 | 0
PL_061 | ZGIERZ | E001 | 220 | DALKIA LODZ | Braunkohle | 0.42 | 0.4 | 3.77 | 502.85 | 351.995
PL_062 | ZYDOWO | E003 | 220 | ZYDOWO | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 162.26 | 0

## Kraftwerkspark
Nr. | Primärenergieträger (PE) | Pinst. [MW] | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Wirkungs- grad | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Kommentar | Pmin [% Pmax]
1 | Gas | 650 | 0.2 | 0.52 | 27.25 | geschätzter Wert | 20
2 | GuD | 58.73 | 0.2 | 0.52 | 27.25 | geschätzter Wert | 20
3 | Braunkohle | 10450.35 | 0.4 | 0.42 | 3.77 |  | 70
4 | Steinkohle | 960 | 0.3 | 0.42 | 10.9 |  | 30
5 | Wasserspeicher | 320.58 | 0 | 0.85 | 0 | geschätzter Wert
6 | Pumpspeicher | 1824.16 | 0 | 0.85 | 0 | geschätzter Wert
7 | Bitumen | 16122.1 | 0.27 | 0.33 | 7.481 |  |  | DATEN!
8 | KWK (Bitumen) | 613 | [5 empty] | wird 0 angenommen
9 | KWK (Steinkohle) | 622 | [5 empty] | wird 0 angenommen
| Summe: | 31620.92

## Ergebnis KEP
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Pmax [MW] | Pmin [MW] | P0 [MW]
PL_001 | ADAMOW | E001 | 220 | ADAMOW | Braunkohle | 600 | 420
PL_002 | BLACHOZNIA | E001 | 220 | BLACHOWNIA | Bitumen | 165 | 0
PL_003 | BUJAKOW | E001 | 220 | BIELSKO-BIALA | Bitumen | 75 | 0
PL_004 | BUJAKOW | E003 | 220 | TRESNA | Wasserspeicher | 33.26 | 0
PL_005 | BUJAKOW | E003 | 220 | PORABKA | Wasserspeicher | 24.86 | 0
PL_006 | BUJAKOW | E003 | 220 | PORABKA ZAR | Pumpspeicher | 512.26 | 0
PL_007 | BYCZYNA | E001 | 220 | JAWORZNO | Bitumen | 1540 | 0
PL_008 | BYDGOSZCZ ZACHOD | E001 | 220 | BYDGOSZCZ | Braunkohle | 227 | 158.9
PL_009 | CIEPLICE | E003 | 220 | BOBROWICE | Wasserspeicher | 13.62 | 0
PL_010 | CIEPLICE | E003 | 220 | PILCHOWICE | Wasserspeicher | 19.76 | 0
PL_011 | CZECZOT | E001 | 220 | BIELSKO-POLNOC | Bitumen | 55 | 0
PL_012 | DOBRZEN | E001 | 380 | OPOLE | Steinkohle | 960 | 288
PL_013 | GDANSK BLONIA | E003 | 380 | BIELKOWO | Wasserspeicher | 19.46 | 0
PL_014 | GDANSK I | E001 | 380 | GDANSK | Braunkohle | 322.5 | 225.75
PL_015 | GDANSK I | E001 | 380 | WYBREZE | Braunkohle | 331 | 231.7
PL_016 | GORZOW | E001 | 220 | GORZOW | GuD | 55 | 11
PL_017 | HALEMBA | E001 | 220 | HALEMBA | Bitumen | 200 | 0
PL_018 | JASINIEC | E003 | 220 | KORONOWO | Wasserspeicher | 38.26 | 0
PL_019 | JASINIEC | E003 | 220 | ZUR | Wasserspeicher | 20.26 | 0
PL_020 | KATOWICE | E001 | 220 | ELCHO CHORZOW | Bitumen | 220 | 0
PL_021 | KIELCE | E001 | 380 | KIELCE | Bitumen | 300 | 0
PL_022 | KLECINA | E001 | 220 | WROCLAW | Bitumen | 263 | 0
PL_023 | KLECINA | E003 | 220 | GRODEK | Wasserspeicher | 15.76 | 0
PL_024 | KONIN | E001 | 220 | KONIN | Braunkohle | 488 | 341.6
PL_025 | KOPANINA | E001 | 220 | LAZISKA | Bitumen | 1030 | 0
PL_026 | KOPANINA | E001 | 220 | TYCHY II | Bitumen | 40 | 0
PL_027 | KOZIENICE | E001 | 380 | KOZIENICE | Bitumen | 2940 | 0
PL_028 | KRAJNIK | E001 | 380 | DOLNA ODRA | Bitumen | 1832 | 0
PL_029 | KROSNO-ISKRZYNIA | E003 | 380 | MYCZKOWCE | Wasserspeicher | 20.56 | 0
PL_030 | KROSNO-ISKRZYNIA | E003 | 380 | SOLINA | Pumpspeicher | 212.26 | 0
PL_031 | LAGISZA | E001 | 380 | LAGISZA | Bitumen | 1300 | 0
PL_032 | LAGISZA | E001 | 380 | BEDZIN | Bitumen | 81.5 | 0
PL_033 | LESNIOW | E001 | 220 | ZIELONA GORA | Gas | 198 | 39.6
PL_034 | LESNIOW | E003 | 220 | DYCHOW | Pumpspeicher | 102.26 | 0
PL_035 | LUBLIN | E001 | 380 | LUBLIN-WROTKOW | Gas | 235 | 47
PL_036 | LUBOCZA | E001 | 220 | KRAKOW | Bitumen | 460 | 0
PL_037 | MIKULOWA | E001 | 380 | TUROW | Braunkohle | 2000 | 1400
PL_038 | MORY | E001 | 220 | SIEKIERKI | KWK (Steinkohle) | 622 | 0
PL_039 | MOSCISKA | E001 | 380 | ZERAN | KWK (Bitumen) | 250 | 0
PL_040 | MOSCISKA | E003 | 380 | DEBE | Wasserspeicher | 32.26 | 0
PL_041 | OSTROLEKA | E001 | 220 | OSTROLEKA | Bitumen | 600 | 0
PL_042 | PASKUROWICE | E001 | 380 | KOGENERACJA | KWK (Bitumen) | 363 | 0
PL_043 | PATNOW | E001 | 220 | PATNOW | Braunkohle | 1264 | 884.8
PL_044 | POLANIEC | E001 | 380 | POLANIEC | Bitumen | 1600 | 0
PL_045 | POZNAN POLUDNIE | E001 | 220 | DALKIA POZNAN | Braunkohle | 275 | 192.5
PL_046 | ROGOWIEC | E001 | 380 | BELCHATOW | Braunkohle | 4440 | 3108
PL_047 | ROKITNICA | E001 | 380 | MIECHOWICE | Bitumen | 125 | 0
PL_048 | ROKITNICA | E001 | 380 | ZABRZE | Bitumen | 73.6 | 0
PL_049 | RZESZOW | E001 | 380 | RZESZOW | Gas | 101 | 20.2
PL_050 | SIERSZA | E001 | 220 | SIERSZA | Bitumen | 676 | 0
PL_051 | SKAWINA | E001 | 220 | SKAWINA | Bitumen | 490 | 0
PL_052 | SKAWINA | E003 | 220 | NIEDZICA | Pumpspeicher | 106.86 | 0
PL_053 | STALOWA WOLA | E001 | 220 | STALOWA WOLA | Bitumen | 250 | 0
PL_054 | STALOWA WOLA | E001 | 220 | NOWA SARZYNA | Gas | 116 | 23.2
PL_055 | TAMOW | E001 | 380 | TARNOW II | Bitumen | 56 | 0
PL_056 | TAMOW | E001 | 380 | TARNOW I | GuD | 3.73 | 0.746
PL_057 | TAMOW | E003 | 380 | CZCHOW | Wasserspeicher | 20.26 | 0
PL_058 | TAMOW | E003 | 380 | ROZNOW | Wasserspeicher | 62.26 | 0
PL_059 | WIELOPOLE | E001 | 380 | RYBRIK | Bitumen | 1750 | 0
PL_060 | ZARNOWIEC | E003 | 380 | ZARNOWIEC | Pumpspeicher | 728.26 | 0
PL_061 | ZGIERZ | E001 | 220 | DALKIA LODZ | Braunkohle | 502.85 | 351.995
PL_062 | ZYDOWO | E003 | 220 | ZYDOWO | Pumpspeicher | 162.26 | 0

## Importtabelle E001
CEinspeisung
$Bez. SO | Bezeichner | Langname | $Kurzname | $Un | P max | P min | P0
|  |  |  | kV | MW | MW | MW
ADAMOW | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 600 | 420 | 0
BLACHOZNIA | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 165 | 0 | 0
BUJAKOW | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 75 | 0 | 0
BYCZYNA | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 1540 | 0 | 0
BYDGOSZCZ ZACHOD | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 227 | 158.9 | 0
CZECZOT | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 55 | 0 | 0
DOBRZEN | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 960 | 288 | 0
GDANSK I | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 653.5 | 225.75 | 0
GORZOW | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 55 | 11 | 0
HALEMBA | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 200 | 0 | 0
KATOWICE | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 220 | 0 | 0
KIELCE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 300 | 0 | 0
KLECINA | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 263 | 0 | 0
KONIN | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 488 | 341.6 | 0
KOPANINA | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 1070 | 0 | 0
KOZIENICE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2940 | 0 | 0
KRAJNIK | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1832 | 0 | 0
LAGISZA | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1381.5 | 0 | 0
LESNIOW | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 198 | 39.6 | 0
LUBLIN | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 235 | 47 | 0
LUBOCZA | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 460 | 0 | 0
MIKULOWA | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2000 | 1400 | 0
MORY | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 622 | 0 | 0
MOSCISKA | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 250 | 0 | 0
OSTROLEKA | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 600 | 0 | 0
PASKUROWICE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 363 | 0 | 0
PATNOW | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 1264 | 884.8 | 0
POLANIEC | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1600 | 0 | 0
POZNAN POLUDNIE | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 275 | 192.5 | 0
ROGOWIEC | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 4440 | 3108 | 0
ROKITNICA | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 198.6 | 0 | 0
RZESZOW | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 101 | 20.2 | 0
SIERSZA | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 676 | 0 | 0
SKAWINA | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 490 | 0 | 0
STALOWA WOLA | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 366 | 0 | 0
TAMOW | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 59.73 | 0 | 0
WIELOPOLE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1750 | 0 | 0
ZGIERZ | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 502.85 | 351.995 | 0

## Pmin_E001
| ID | PL_001 | PL_002 | PL_003 | PL_007 | PL_008 | PL_011 | PL_012 | PL_014 | PL_015 | PL_016 | PL_017 | PL_020 | PL_021 | PL_022 | PL_024 | PL_025 | PL_026 | PL_027 | PL_028 | PL_031 | PL_032 | PL_033 | PL_035 | PL_036 | PL_037 | PL_038 | PL_039 | PL_041 | PL_042 | PL_043 | PL_044 | PL_045 | PL_046 | PL_047 | PL_048 | PL_049 | PL_050 | PL_051 | PL_053 | PL_054 | PL_055 | PL_056 | PL_059 | PL_061
| Bez. SO | ADAMOW | BLACHOZNIA | BUJAKOW | BYCZYNA | BYDGOSZCZ ZACHOD | CZECZOT | DOBRZEN | GDANSK I | GDANSK I | GORZOW | HALEMBA | KATOWICE | KIELCE | KLECINA | KONIN | KOPANINA | KOPANINA | KOZIENICE | KRAJNIK | LAGISZA | LAGISZA | LESNIOW | LUBLIN | LUBOCZA | MIKULOWA | MORY | MOSCISKA | OSTROLEKA | PASKUROWICE | PATNOW | POLANIEC | POZNAN POLUDNIE | ROGOWIEC | ROKITNICA | ROKITNICA | RZESZOW | SIERSZA | SKAWINA | STALOWA WOLA | STALOWA WOLA | TAMOW | TAMOW | WIELOPOLE | ZGIERZ
| Pmin | 420 | 0 | 0 | 0 | 158.9 | 0 | 288 | 225.75 | 231.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 47 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.8 | 0 | 192.5 | 3108 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0.746 | 0 | 351.995
Bez. SO
ADAMOW | 420 | PL_001: 420
BLACHOZNIA | 0 | PL_002: 0
BUJAKOW | 0 | PL_003: 0
BYCZYNA | 0 | PL_007: 0
BYDGOSZCZ ZACHOD | 158.9 | PL_008: 158.9
CZECZOT | 0 | PL_011: 0
DOBRZEN | 288 | PL_012: 288
GDANSK I | 225.75 | PL_014: 225.75; PL_015: 231.7
GORZOW | 11 | PL_016: 11
HALEMBA | 0 | PL_017: 0
KATOWICE | 0 | PL_020: 0
KIELCE | 0 | PL_021: 0
KLECINA | 0 | PL_022: 0
KONIN | 341.6 | PL_024: 341.6
KOPANINA | 0 | PL_025: 0; PL_026: 0
KOZIENICE | 0 | PL_027: 0
KRAJNIK | 0 | PL_028: 0
LAGISZA | 0 | PL_031: 0; PL_032: 0
LESNIOW | 39.6 | PL_033: 39.6
LUBLIN | 47 | PL_035: 47
LUBOCZA | 0 | PL_036: 0
MIKULOWA | 1400 | PL_037: 1400
MORY | 0 | PL_038: 0
MOSCISKA | 0 | PL_039: 0
OSTROLEKA | 0 | PL_041: 0
PASKUROWICE | 0 | PL_042: 0
PATNOW | 884.8 | PL_043: 884.8
POLANIEC | 0 | PL_044: 0
POZNAN POLUDNIE | 192.5 | PL_045: 192.5
ROGOWIEC | 3108 | PL_046: 3108
ROKITNICA | 0 | PL_047: 0; PL_048: 0
RZESZOW | 20.2 | PL_049: 20.2
SIERSZA | 0 | PL_050: 0
SKAWINA | 0 | PL_051: 0
STALOWA WOLA | 0 | PL_053: 0; PL_054: 23.2
TAMOW | 0 | PL_055: 0; PL_056: 0.746
WIELOPOLE | 0 | PL_059: 0
ZGIERZ | 351.995 | PL_061: 351.995

## Importtabelle E003
CEinspeisung
$Bez. SO | Bezeichner | Langname | $Kurzname | $Un | P max | P min | P0
|  |  |  | kV | MW | MW | MW
BUJAKOW | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 570.38 | 0 | 0
CIEPLICE | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 33.38 | 0 | 0
GDANSK BLONIA | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 19.46 | 0 | 0
JASINIEC | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 58.52 | 0 | 0
KLECINA | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 15.76 | 0 | 0
KROSNO-ISKRZYNIA | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 232.82 | 0 | 0
LESNIOW | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 102.26 | 0 | 0
MOSCISKA | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 32.26 | 0 | 0
SKAWINA | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 106.86 | 0 | 0
TAMOW | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 82.52 | 0 | 0
ZARNOWIEC | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 728.26 | 0 | 0
ZYDOWO | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 162.26 | 0 | 0

## Pmin_E003
| ID | PL_004 | PL_005 | PL_006 | PL_009 | PL_010 | PL_013 | PL_018 | PL_019 | PL_023 | PL_029 | PL_030 | PL_034 | PL_040 | PL_052 | PL_057 | PL_058 | PL_060 | PL_062
| Bez. SO | BUJAKOW | BUJAKOW | BUJAKOW | CIEPLICE | CIEPLICE | GDANSK BLONIA | JASINIEC | JASINIEC | KLECINA | KROSNO-ISKRZYNIA | KROSNO-ISKRZYNIA | LESNIOW | MOSCISKA | SKAWINA | TAMOW | TAMOW | ZARNOWIEC | ZYDOWO
| Pmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bez. SO
BUJAKOW | 0 | 0 | 0 | 0
CIEPLICE | 0 |  |  |  | 0 | 0
GDANSK BLONIA | 0 | [5 empty] | 0
JASINIEC | 0 | [6 empty] | 0 | 0
KLECINA | 0 | [8 empty] | 0
KROSNO-ISKRZYNIA | 0 | [9 empty] | 0 | 0
LESNIOW | 0 | [11 empty] | 0
MOSCISKA | 0 | [12 empty] | 0
SKAWINA | 0 | [13 empty] | 0
TAMOW | 0 | [14 empty] | 0 | 0
ZARNOWIEC | 0 | [16 empty] | 0
ZYDOWO | 0 | [17 empty] | 0